# протокол № 2
рассмотрения и подведения итогов запроса цен в электронной форме

г. Саратов, улица Советская, 46, каб. 35   					31 октября 2014 года 14.00

Наименование Заказчика, контактная информация:

Заказчик является Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова»

Почтовый адрес/место нахождения: 410056, г. Саратов, ул. Советская, 46

Адрес электронной почты: lickey3@yandex.ru

Место размещения информации:

Единая информационная система - официальный сайт- http://www.zakupki.gov.ru

Способ закупки:

Запрос цен в электронной форме

Предмет договора:

Поставка оборудования рабочего места для учащегося с нарушением зрения в рамках целевой программы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014 год

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен: с 22 октября 2014 года с момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса цен.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен до 30 октября 2014 года до 16 часов 00 минут – время московское

Начальная (максимальная) цена договора: 526460,20 (Пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей 20 копеек) рублей.

Количество товара: в соответствии с частью 3  документации о проведении запроса цен «Техническое задание»

Место,  условия и сроки (периоды) поставки товара: - Поставщик осуществляет поставку ,установку и пуско-наладку товара по адресу заказчика. Поставка осуществляется в срок не превышающий 30 календарных дней с даты заключения договора. Поставщик обязан осуществить поставку  (в т.ч. погрузку-разгрузку,установку и пуско-наладку).

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок. Отгрузка товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на товар, к моменту отгрузки на товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы. Приемка товара оформляется актом сдачи-приемки товара.

До окончания указанного в документации о проведении запроса цен срока подачи заявок 30 октября 2014 г. 16 часов 00 минут (время московское) поступило 2 (две), как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления заявок в запросе цен» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и подведения итогов запроса цен в электронной форме), следующих участников размещения заказа:

| Регистрационный номер заявки | Дата и время поступления заявки | Фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (местонахождения и почтовый) участника закупки | ИНН/КПП/ОГРН | Банковские реквизиты | Номер контактного телефона | Ценовое предложение, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 октября 2014 года, 12:05 (время московское) | Общество с ограниченной ответственностью «БиоМедицинскиеТехнологии» | 620142,г. Екатеринбург, ул. Чапаева/ул. Декабристов,1/65 офис 7 | 6671439598,667101001, 1136671038283 | р/с 40702810616540004973, в Уральском банке ОАО Сбербпнке России, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 | (343)302-04-06 | 451500,00 |
| 2 | 30 октября 2014 года, 15:36 (время московское) | Общество с ограниченной ответственностью «Курсив» | 410028, , г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 153 | 6450051366,645401001,1116450004703 | р/с 40702810700220005513 в ОАО «НВКБАНК» к/с 301018110100000000751, БИК 046311751 | 8(8452)22-77-22 | 526000,00 |

Единая комиссия рассмотрела  заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, осуществила проверку соответствия участников процедуры закупки, требованиям, установленным Положением и документацией о проведении запроса цен.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен Единой комиссией принято  следующее решение:

- Отклонить заявки на участие в запросе цен следующих участников, как несоответствующие требованиям документации о проведении запроса цен:

| Фирменное наименование участника закупки | Обоснование принятого решения |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «БиоМедицинскиеТехнологии» | Отклонить заявку на основании п.1 ,п. 3 ч. 9 ст. 10 Положения о закупках, п. 3 ч. 18 Документации о запросе цен, как не соответствующую требованиям документации о проведении запроса цен: Предложение о качестве услуг содержит описание характеристик товаров не совпадающие с требованиями к характеристикам товара указанным в техническом задании , а именно -Универсальный электронный видео-увеличитель в тех. задании указано« Камера должна обеспечивать увеличение до 75 кратна 15 дюймовом экране», а в предложенной заявке « Камера обеспечивает увеличение до 10 крат на 10 дюймовом мониторе»,в задании указано что «Съёмная камера должна крепиться на высоте 29 см над столом», такие характеристики в заявке вообще отсутствуют. Так же в тех. Задании требуется «В последнем случае камера подключается к персональному компьютеру через 2 USB порта…», в заявке отсутствуют такое описание характеристик. - Устройство для чтения "говорящих книг" (тифлофлэшплеер) в техническом задании указаны след. характеристики «Габариты не более: длина до 112 мм, ширина до 55 мм, высота до 16 мм. Вес: не более 110 г, в предложенной заявке «Габариты длина 179 мм, ширина 106 мм, высота 35 мм и вес 295 г», не совпадают так же ряд других технических параметров. - Стационарный электронный видео-увеличитель в техническом задании указаны след. характеристики «Возможность выбора из 30 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов», в заявке предложено «Возможность выбора из 21 различных комфортных для зрения конкретного пользователя контрастных видеорежимов». - Портативный ручной видео увеличитель (ЭРВУ) увеличитель в техническом задании указаны след. характеристики «Не менее 20 высоко контрастных цветовых режимов просмотра», в заявке предложено « 12 высоко контрастных цветовых режимов просмотра», не совпадает так же ряд других технических требований. - Портативный ручной видео увеличитель (ЭРВУ) увеличитель в техническом задании указаны след. характеристики «Не менее 20 высоко контрастных цветовых режимов просмотра, камера не менее 5 мегапискселей», в заявке предложено « 17 высоко контрастных цветовых режимов просмотра, а так же указана камера 2 мегапикселя», не совпадает так же ряд других технических требований. На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 ч. 18 Документации о проведении запроса цен заявка признается несоответствующей требованиям документации. |

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен комиссия приняла решение о соответствии следующего участника запроса цен и поданной им заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен:

| Фирменное наименование участника закупки | Обоснование принятого решения |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Курсив» | Признать участника и поданную им заявку соответствующей требованиям, установленным закупочной документацией. |

На основании рассмотрения заявок на участие в запросе цен комиссия приняла признала победителем запроса цен следующего участника запроса цен:

| Фирменное наименование участника закупки | Цена договора в руб. |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Курсив» | 526000,00 |

Протокол размещается Заказчиком не позднее 3( трех) дней со дня подписания в ЕИС.

Подписи:

| Заказчик Председатель | Денисова Т.А. Вьюркова Т.И. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Семенов В.А. Кучаева О.В. Лебедев С.В. |